附件7
装修恢复保证金收取标准
1.装修恢复保证金计算方式为测算单价*工程量*X年通货膨胀率，其中X年通货膨胀率为1.07（合同终止年份-装修年份-1）。
2.装修工程保证金收取测算参考标准，如下表所示：
	店面装修墙体、管道拆除/恢复单价测算清单

	序号
	工程名称
	施工单价（测算）
	施工内容说明

	1
	砌墙体
	240元/平
	含砌墙、抹水泥、抹涂料等（规格：普通砖墙，墙体厚度12厘米）

	
	
	270元/平
	含砌墙、抹水泥、抹涂料等（规格：普通砖墙，墙体厚度18厘米）

	
	
	300元/平
	含砌墙、抹水泥、抹涂料等（规格：普通砖墙，墙体厚度24厘米）

	2
	拆墙体
	60元/平
	（拆除墙体、土头清运等工序）墙体厚度12厘米

	
	
	80元/平
	（拆除墙体、土头清运等工序）墙体厚度18厘米

	
	
	100元/平
	（拆除墙体、土头清运等工序）墙体厚度24厘米

	3
	管道恢复等
	2200元/套
	原卫生间拆除、管道封闭，现需管道恢复等（高档马桶1个、高档洗手盆1个、污水管2米、给水管3米、排水管3米、电源线5米）

	
	
	1750元/套
	原卫生间拆除、管道封闭，现需管道恢复等（中档马桶1个、中档洗手盆1个、污水管2米、给水管3米、排水管3米、电源线5米）


	店面钢筋混凝土楼梯拆除/恢复单价测算清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价

	1
	直形楼梯（两跑）
	C30预拌泵送混凝土（整体楼梯）
	㎡
	
	220
	

	2
	楼梯圈梁
	C30预拌泵送混凝土（楼梯圈梁）
	m³
	
	880
	

	3
	现浇构件钢筋
	1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径≤10mm) 。
2.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径12-18mm) 。
3.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径20-25mm) 。
	t
	
	6000
	

	4
	钢筋植筋
	采用A级结构胶；
植筋：圈梁钢筋d≤20，板筋植筋d≤12；
钢筋孔洞清孔；
钢筋等级：HRB400.
	个
	
	20
	

	5
	模板支撑
	楼梯板模板、圈梁模板及支撑
	㎡
	
	190
	

	6
	金属扶手、栏杆、栏板
	铸铁栏杆扶手
栏杆高度≥0.9m，间距≤0.11m。
	m
	
	400
	


3.装修恢复保证金收取参考标准将根据市场原材料价格、人工成本变化适时更新。
